АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ООО «С- ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Состав проекта:

Раздел I:     Введение. Основные направления градостроительного  развития

Раздел II:    Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала

Раздел III:   Комплексная оценка социально-экономического                                       потенциала

Раздел IV:   Стратегическая оценка туристско-рекреационного ресурса территории

Раздел V:    Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры

Раздел V: Развитие инженерно-транспортной  инфраструктуры

Авторы раздела:

Отдел инженерной и транспортной инфраструктуры:

Начальник отдела                                                                       Л.А.Прудова

Главный специалист                                                                   Е.Э.Скиба

Ярославль, 2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ	3

2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	9

3. СВЯЗЬ	15

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	16

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	20

6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА	21

# 1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

По территории Середского сельского поселения проходит магистраль Северной железной дороги с расположением железнодорожной станции Догадцево (узловая станция город Данилов).

Основу дорожной сети Середского сельского поселения составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджета.

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения.

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой юридического статуса и имущественных прав отдельных ведомственных организаций, стали бесхозными.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Общая протяжённость дорог Середского сельского поселения, находящихся в муниципальной и областной собственности по состоянию на 01.01.2007 год составляет 271,81, в т.ч. областного значения 167,11, местного значения 104,7 км и представлена в Таблицах 1, 2.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

инженерных сооружений и автомобильных дорог областного значения

Таблица 1

| № п/п | Наименование дорог | Протяж. км | Покрытие | мосты | трубы | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шт./ пог.м | Шт./ пог.м | Требуемая полоса отвода (га) | Придорожная Полоса, (пм) |
| Автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в компетенции департамента дорожного хозяйства Ярославской области |
| 1 | Бедниково – Козлово – Починок | 11,77 | 11,77-а/б | 2/45,45 | 9/135 | 20 | 50 |
| 2 | Боловино – Федурино – Копнинское – Глазово | 11 | 1,12-а/б 2,58-ц/б 7,3-ПГС | 0/0 | 12/149 | 22 | 50 |
| 3 | Бологово – Никольское | 1,3 | 1,3-грунт* | 0/0 | 0/0 | 18 | 25 |
| 4 | “Данилов – Середа” км 1+900-31+295 | 23,4 | 23,4-а/б | 2/117,5 | 22/330 | по кадастровому плану | 50 |
| 5 | “Данилов – Середа” – Алексейцево | 3,5 | 3,5-грунт* | 0/0 | 0/0 | 40 | 25 |
| 6 | Дворишки – Подольново – Хмельничново | 3,5 | 3,5-грунт* | 0/0 | 3/26 | 18 | 25 |
| 7 | Дмитриевское – Телицино – Монжаково | 8,83 | 8,83-ПГС | 0/0 | 15/225 | 20 | 50 |
| 8 | Догадцево – Телицино | 3,08 | 3,08-ПГС | 0/0 | 3/31 | 18 | 25 |
| 9 | Козлово – Стройково | 1,4 | 1,4-а/б | 1/24,58 | 0/0 | 27 | 25 |
| 10 | Толбухино – Пожарово – Черницино | 1,34 | 1,34-ПГС | 0/0 | 0/0 | 3,26 | 24 |
| 11 | Копнинское – Любимцево Подъезд к Холмуша | 1,16 | 1,16-ПГС | 0/0 | 0/0 | 1,1 | 25 |
| 12 | Терехино – Калиты | 4 | 4-грунт* | 0/0 | 0/0 | 18 | 25 |
| 13 | Тюляфтино – Спирково | 3,1 | 3,1-ПГС | 0/0 | 0/0 | 20 | 50 |
| 14 | Федурино – Сухарево | 6,2 | 6,2-ПГС | 0/0 | 7/74 | 20 | 50 |
| 15 | Чурьяково – Нефедово | 1,8 | 1,8-ПГС | 0/0 | 1/10 | 18 | 25 |
| 16 | “Ярославль – Любим" 43+374-68+900 | 25,53 | 25,53-а/б | 2/128,4 | 33/495 | по кадастровому плану | 50 |
| 17 | “Ярославль – Любим” – д.Окунево | 0,25 | 0,25-грунт* | 0/0 | 0/0 | 18 | 25 |
| 18 | а/д по д.Лыкошино | 0,75 | 0,75-ц/б | 0/0 | 1/15 | 18 | 25 |
| 19 | Марьино – Васильцево | 7,7 | 4,2-ПГС 3,5-грунт* | 0/0 | 4/42 | 18 | 25 |
| 20 | Марьино – Титово | 10,2 | 10,2-а/б | 1/27,1 | 15/225 | 20 | 50 |
| 21 | Максимцево – Семенцево | 2 | 2-грунт* | 0/0 | 0/0 | 18 | 25 |
| 22 | Монжаково – Сосновки | 6,6 | 6,6-грунт* | 0/0 | 2/20 | 18 | 25 |
| 23 | Окунево – Чурьяково | 3,8 | 3,8-а/б | 0/0 | 4/60 | 23 | 50 |
| 24 | Погорелки – Степаново – Рахманово | 1,1 | 1,1-грунт* | 0/0 | 0/0 | 18 | 25 |
| 25 | Семлово – Ломки | 2,2 | 2,2-а/б | 0/0 | 3/35 | 20 | 50 |
| 26 | Середа – Бухалово | 9 | 9-а/б | 0/0 | 7/70 | 20 | 50 |
| 27 | Телицино – Голодяево | 4,8 | 4,8-грунт* | 0/0 | 1/10 | 18 | 25 |
| 28 | м.Дворишки – Терехино | 7,8 | 7,8-ПГС | 0/0 | 1/10 | 18 | 25 |
|  | ИТОГО: | 167,11 |  | 8/343,03 | 143/1962 |  |  |

Примечание: вид покрытия : а/б – асфальто-бетонное, ц/б - цементно-бетонное, ПГС - гравийные не обработанные вяжущим составом, грунт - грунтовые дороги, грунт*- безнасыпные, полевые дороги.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах Середского сельского поселения

Таблица 2

| 1 | Спирково-Бисерово | 2 | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Федурино-Курилово | 1,5 | - | 1,5 |
| 3 | "Данилов-Середа"- Курилово | 1,5 | - | 1,5 |
| 4 | "Данилов-Середа"- Курилово-Юркино | 1,5 | - | 1,5 |
| 5 | Копнинское-Мыс | 1,5 | - | 1,5 |
| 6 | Копнинское-Орехово | 0,5 | - | 0,5 |
| 7 | Федурино -Теперское-Корягино | 1,5 | - | 1,5 |
| 8 | Федурино-Теперское -Горбово | 1 | - | 1 |
| 9 | "Данилов-Середа"-Троица | 0,5 | - | 0,5 |
| 10 | "Данилов-Середа"- Петрилово | 0,3 | - | 0,3 |
| 11 | "Данилов-Середа"-Скипино | 2,5 | - | 2,5 |
| 12 | Ломки-Беклюшки | 1 | - | 1 |
| 13 | Ломки-Романцево | 1 | - | 1 |
| 14 | "Данилов-Середа"- Марково | 0,2 | - | 0,2 |
| 15 | "Данилов-Середа"-Серково | 0,2 | - | 0,2 |
| 16 | "Данилов-Середа"-Титово-Псарёво | 0,3 | - | 0,3 |
| 17 | "Данилов-Середа"-Титово-Косково | 2 | - | 2 |
| 18 | "Данилов-Середа"-Диделево | 3 | - | 3 |
| 19 | "Данилов-Середа"- Серково-Гридино | 1,5 | - | 1,5 |
| 20 | Титово-Дмитриевкое | 5 | - | 5 |
| 21 | Титово-Дмитриевкое | 5 | - | 5 |
| 22 | Дмитриевское-Токарево | 2 | - | 2 |
| 23 | Токарево-Максимово | 1 | - | 1 |
| 24 | Токарево-Евсевьево | 1 | - | 1 |
| 25 | Токарево-Красниково | 4 | - | 4 |
| 26 | Ломки-Починок | 0,5 | - | 0,5 |
| 27 | Титово-Качаево | 2 | - | 2 |
| 28 | Качаево-Романцево | 1 | - | 1 |
| 29 | Качаево-Ивановское | 1 | - | 1 |
| 30 | Ивановское-Поповское | 2 | - | 2 |
| 31 | Поповское-Баскаково | 1,5 | - | 1,5 |
| 32 | Поповское-Ильинское | 1 | - | 1 |
| 33 | Поповское-Спицино | 1 | - | 1 |
| 34 | Ивановское-Сафроново | 1,5 | - | 1,5 |
| 35 | "Ярославль-Любим"-Нефедово -Посирово-Поддубново | 3 | - | 3 |
| 36 | "Ярославль-Любим"- Василёво- Завражново | 2,5 | - | 2,5 |
| 37 | Чурьяково-Слоново-Привалово-Сошкино | 7,0 | - | 7,0 |
| 38 | Чурьяково-Тиманово-Шиловское-Татарское-Рудлево-Мохоньково | 11 | - | 11 |
| 39 | "Ярославль-Любим"-Бухалово-Владычново-Стокшино-Сидорово | 6,0 | - | 6,0 |
| 40 | "Ярославль-Любим"- Бухалово-Бологово | 0,5 | - | 0,5 |
| 41 | Терехино-Коровино | 1 | - | 1 |
| 42 | Терехино-Фоминское | 2 | - | 2 |
| 43 | "Ярославль-Любим"- Бабурино | 1 | - | 1 |
| 44 | "Ярослаль-Любим"- Копанцы | 0,1 | - | 0,1 |
| 45 | "Ярослаль-Любим"-Неклюдцево | 0,1 | - | 0,1 |
| 46 | Ярославль-Любим"-Хмельничново | 1 | - | 1 |
| 47 | Ярославль-Любим"-Бухтарицы | 0,1 | - | 0,1 |
| 48 | "Ярославль-Любим"-Лучицево | 4 | - | 4 |
| 49 | Лучицево-Таганово | 2 | - | 2 |
| 50 | Высоково-Меленки | 0,5 | - | 0,5 |
| 51 | Ярославль-Любим"-Терехино-Высоково | 0,5 | - | 0,5 |
| 52 | "Ярославль-Любим"-Хорошавино | 1 | - | 1 |
| 53 | "Ярославль-Любим"-Зимёнки | 1 | - | 1 |
| 54 | "Середа-Путятино"-Будилово | 1,5 | - | 1,5 |
| 55 | "Ярославль-Любим"-Путятино-Борщёвки | 0,1 | - | 0,1 |
| 56 | Копанцы-Поташево | 3,0 | - | 3,0 |
| 57 | Неклюдцево-Великодворье | 1 | - | 1 |
| 58 | "Ярославль-Любим"-Бухалово-Кузнецово | 2 | - | 2 |
| 59 | "Ярославль-Любим"-Вороново | 2 | - | 2 |
| 60 | "Ярославль-Любим"-Щербины | 0,3 | - | 0,3 |
| 61 | "Ярославль-Любим"-Окунево | 0,1 | - | 0,1 |
| 62 | Щербины-Юрилы | 1,5 | - | 1,5 |
| 63 | "Ярославль-Любим"-Верховины | 2 | - | 2 |
| 64 | "Середа-Путятино"-Чурьяково | 0,5 | - | 0,5 |
| 65 | "Данилов-Середа"-Дякино | 0,2 | - | 0,2 |
| 66 | "Ярославль-Любим"-Слободищи | 0,5 | - | 0,5 |
| 67 | Дякино-Ездино | 1 | - | 1 |
| 68 | Ездино-Марьино | 1 | - | 1 |
| 69 | Ездино-Стратилат | 3 | - | 3 |
| 70 | Лупачево-Севастьяново | 2 | - | 2 |
| 71 | "Ярославль-Любим"-Бухалово-Хотеново | 0,5 | - | 0,5 |
| 72 | "Данилов-Середа"-Рылово | 2 | - | 2 |
| 73 | "Ярославль-Любим"-Лытино | 0,5 | - | 0,5 |
| 74 | "Ярославль-Любим"-Баскаково | 2 | - | 2 |
| 75 | "Данилов-Середа"-Старово | 1 | - | 1 |
| 76 | "Данилов-Середа"-Хохлово | 1 | - | 1 |
| 77 | Окружная дорога(сырзавод-ферма д.Щербины) | 3 | - | 3 |
| 78 | Павликово-Частилово | 1 | - | 1 |
| 79 | Павликово-Октябрёво | 1,5 | - | 1,5 |
| 80 | Павликово-Илькино | 1 | - | 1 |
| 81 | "Данилов-Середа" - Починок -Павликово | 2 | - | 2 |
| 82 | "Данилов-Середа" -Починок-Коровино | 1 | - | 1 |
| 83 | "Данилов-Середа" - Починок-Высоково(к) | 0,2 | - | 0,2 |
| 84 | "Данилов-Середа" - Починок-П-Абрамово | 0,5 | - | 0,5 |
| 85 | "Данилов-Середа" - Починок-Каликино | 0,5 | - | 0,5 |
| 86 | "Данилов-Середа" - Починок-Исаево | 0,2 | - | 0,2 |
| 87 | "Данилов-Середа" - Починок-Стройково | 1 | - | 1 |
| 88 | "Данилов-Середа" - Починок-Михальцево | 0,3 | - | 0,3 |
| 89 | Козлово-Кондраково | 2,5 | - | 2,5 |
| 90 | Козлово-с.Озёрки | 3,5 | - | 3,5 |
| 91 | Козлово-Севастьяново | 2,5 | - | 2,5 |
| 92 | "Ярославль-Любим"-Берелёво | 0,1 | - | 0,1 |
| 93 | Манжаково-Бурцево | 1 | - | 1 |
| 94 | "Ярославль-Любим"-Еремеево | 0,2 | - | 0,2 |
| 95 | Маурино-Захарьино | 1 | - | 1 |
| 96 | "Ярославль-Любим"-Избино | 3 | - | 3 |
| 97 | "Ярославль-Любим"-Кабачарово | 0,1 | - | 0,1 |
| 98 | Маурино-Карачино | 1 | - | 1 |
| 99 | "Трофимово-Телицино"-Кишаново | 1 | - | 1 |
| 100 | "Ярославль-Любим"-Клоково | 1,5 | - | 1,5 |
| 101 | "Ярославль-Любим"-Косково | 3 | - | 3 |
| 102 | "Ярославль-Любим"-Малыгино | 4 | - | 4 |
| 103 | "Трофимово-Телицино"-Манжаково | 0,05 | - | 0,05 |
| 104 | "Трофимово-Телицино"- Напрудское | 2 | - | 2 |
| 105 | Погорелки-Кишаново | 1 | - | 1 |
| 106 | Погорелки-Полтинино | 1 | - | 1 |
| 107 | "Ярославль-Любим"-Прудищи | 3,5 | - | 3,5 |
| 108 | Напрудское-Свиткино | 1 | - | 1 |
| 109 | "Трофимово-Телицино"-Николо-Отводное | 2 | - | 2 |
| 110 | Костюшино-Перекладово-Акуловское | 1 | - | 1 |
| 111 | "Трофимово-Телицино"-Баглаево | 2 | - | 2 |
| 112 | Б.Левашово-Николо-Отводное | 0,1 | - | 0,1 |
| 113 | "Трофимово-Телицино"-Волосово | 0,5 | - | 0,5 |
| 114 | "Трофимово-Телицино"-Гаврильцево | 2 | - | 2 |
| 115 | Заречье-Жолнино | 1,5 | - | 1,5 |
| 116 | "Трофимово-Телицино"-Заречье | 0,1 | - | 0,1 |
| 117 | Трофимово-Телицино"-М.Левашово | 1 | - | 1 |
| 118 | Гаврильцево-Марково | 1 | - | 1 |
| 119 | Лычёво-Ильинское-Петровское | 2 | - | 2 |
| 120 | Лычёво-Семёновское-Терентьево | 1,8 | - | 1,8 |
| 121 | Ольховка-Федчино-Шубино | 5 | - | 5 |
| 122 | Черницыно-Голодяево | 1,5 | - | 1,5 |
| 123 | "Ярославль-Любим"-Н.Починок | 2 | - | 2 |
| 124 | Голодяево-с.Новое | 3 | - | 3 |
| 125 | Перекладово-Ямушино | 1,5 | - | 1,5 |
| 126 | Догадцево-Язвицево | 1 | - | 1 |
| ИТОГО по Середскому сельскому поселению: | 200,2 | - | 200,2 |

Уличная сеть по населенным пунктам

Таблица 3

| 4. На территории Середского сельского поселения |
| --- |
| 1 | Семловский с/о д.Семлово | 4,1 |  | 4,1 |
| 2 | д.Баскаково | 0,3 |  | 0,3 |
| 3 | д.Беклюшки | 1,1 |  | 1,1 |
| 4 | д.Б.Марьино | 1,2 |  | 1,2 |
| 5 | д.Богородское | 1,0 |  | 1,0 |
| 6 | д.Гридино | 0,1 |  | 0,1 |
| 7 | д.Диделово | 0,4 |  | 0,4 |
| 8 | д.Дмитриевское | 0,8 |  | 0,8 |
| 9 | д.Евсевьево | 0,1 |  | 0,1 |
| 10 | д.Ивановское | 0,3 |  | 0,3 |
| 11 | д.Красниково | 0,1 |  | 0,1 |
| 12 | д.Косково | 1,1 |  | 1,1 |
| 13 | д.Качаево | 0,7 |  | 0,7 |
| 14 | д.Ломки | 1,1 |  | 1,1 |
| 15 | д.Марково | 0,3 |  | 0,3 |
| 16 | д.Максимово | 0,1 |  | 0,1 |
| 17 | д.Починок | 0,1 |  | 0,1 |
| 18 | д.Псарево | 0,4 |  | 0,4 |
| 19 | д.Попадьино | 0,6 |  | 0,6 |
| 20 | д.Поповское | 0,4 |  | 0,4 |
| 21 | д.Романцево 1 | 0,3 |  | 0,3 |
| 22 | д.Романцево 2 | 0,8 |  | 0,8 |
| 23 | д.Скипино | 0,4 |  | 0,4 |
| 24 | д.Серково | 0,4 |  | 0,4 |
| 25 | д.Спицино | 0,2 |  | 0,2 |
| 26 | д.Сафроново | 0,2 |  | 0,2 |
| 27 | д.Ташаново | 1,0 |  | 1,0 |
| 28 | д.Титово | 3,7 |  | 3,7 |
| 29 | д.Токарево | 0,6 |  | 0,6 |
| 30 | Середской с/о, с.Середа | 9,3 | 3,35 | 5,95 |
| 31 | д.Никитино | 0,15 |  | 0,15 |
| 32 | д.Высоково | 0,7 |  | 0,7 |
| 33 | д.Степаново | 04 |  | 04 |
| 34 | д.Старово | 0,2 |  | 0,2 |
| 35 | д.Матвейцево | 0,25 |  | 0,25 |
| 36 | д.Марьино | 0,3 |  | 0,3 |
| 37 | д.Рылово | 0,7 |  | 0,7 |
| 38 | д.Лытино | 0,7 |  | 0,7 |
| 39 | д.Слободищи | 0,6 |  | 0,6 |
| 40 | д.Дякино | 0,7 |  | 0,7 |
| 41 | д.Ездино | 0,25 |  | 0,25 |
| 42 | д.Баскаково | 0,45 |  | 0,45 |
| 43 | д.Воробьево | 0,01 |  | 0,01 |
| 44 | д.Хотенево | 0,5 |  | 0,5 |
| 45 | д.Щербины | 0,5 |  | 0,5 |
| 46 | д.Юрилы | 0,3 |  | 0,3 |
| 47 | д.Хохлово | 0,6 |  | 0,6 |
| 48 | д.Чурьяково | 0,25 |  | 0,25 |
| 49 | д.Рахманово | 0,6 |  | 0,6 |
| 50 | д.Окунево | 1,0 |  | 1,0 |
| 51 | д.Вороново | 0,25 |  | 0,25 |
| 52 | д.Зубцово | 0,5 |  | 0,5 |

Администрации сельского поселения, в процессе мониторинга генерального плана на стадии разработки ГП населённых пунктов по актуализированной топо-геодезической основе, предусмотреть технологические коридоры, для размещения проектируемых и перспективных коммуникаций и сооружений, располагаемые за границами полос отвода и придорожных полос  а/д.

Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по установлению границ (проектированию и закреплению в натуре) населённых пунктов.

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных установлены для дорог II технической категории на расстоянии 75 м , III - IV технической категории на расстоянии 50 м, для автодорог V технической категории - 25 м от границы полосы отвода автодороги. На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г. № 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции постановления от 30.10.2006 г. № 253-а, устанавливаются ограничения в использовании.

В соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г. № 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», (в редакции постановления от 30.10.2006 г. № 253-а) зоны общего пользования для вновь строящихся населенных пунктов должны располагаться между границей придорожной полосы и красной линией населенного пункта, для существующих населенных пунктов между границей полосы отвода автодороги и красной линией населенного пункта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Ширина зоны общего пользования должна устанавливаться с учетом охранных и санитарных зон линейных объектов и нормативных размеров земельных участков объектов.

Земельные участки в границах зон общего пользования не должны предоставляться физическим, юридическим лицам без установления сервитутов.

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходима реконструкция.

При проектировании городских и сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. (ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89*)

# Проектное предложение

При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети общей протяжённостью 10,87 км, Таблица 18.

Первым этапом строительства малоэтажной застройки населённые пункты:

- Деревня Козлово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,24км

- Деревня Телицино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,78 км.

- деревня Манжаково необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,45 км.

- село Бухалово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,16 км.

- село Середа необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,96 км.

- деревня Федурино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,9 км.

- деревнят Б.Марьино  необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,27 км.

- деревня Чурьяково необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,76 км.

- деревня Семлово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,35 км.

При ведении комплексной застройки объектов общественно-делового строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети общей протяжённостью 0,87 км, Таблица 18.

- Деревня Козлово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,13 км

- Деревня Телицино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,04 км.

- деревня Манжаково необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,07 км.

- село Середа необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,10 км.

- деревня Федурино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,21 км.

- деревнят Б.Марьино  необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,12 км.

- деревня Чурьяково необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,05 км.

- деревня Семлово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,15 км.

При ведении комплексной застройки объектов производственного и коммунального строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети общей протяжённостью 0,37км, Таблица 18.

- Деревня Телицино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,02 км.

- село Середа необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,07 км.

- деревня Федурино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,04 км.

- деревня Семлово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,24 км.

таблица 18

| Наименование н.п | Площадь земельного участка под перспективную жилую застройку | S под дорогами 20% от з.у., Га | S под перспективную жилую застройку, Га | Протяженность строительства уличной сети дорог, км | К-во домов, штук всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Козлово | 12,39 | 2,48 | 9,91 | 1,24 | 49 |
| Д. Телицино | 7,73 | 1,55 | 6,18 | 0,78 | 30 |
| Д. Манжаково | 14,47 | 2,89 | 11,58 | 1,45 | 57 |
| С. Бухалово | 11,57 | 2,31 | 9,26 | 1,16 | 46 |
| С. Середа | 9,56 | 1,91 | 7,65 | 0,96 | 38 |
| Д. Федурино | 19,02 | 3,80 | 15,22 | 1,9 | 76 |
| Д. Семлово | 13,48 | 2,69 | 10,79 | 1,35 | 53 |
| Д. Б. Марьино | 2,68 | 0,54 | 2,14 | 0,27 | 10 |
| Д. Чурьяково | 17,57 | 3,51 | 14,06 | 1,76 | 70 |
| Итого | 108,47 | 21,68 | 86,79 | 10,87 | 429 |
| Наименование н.п | Площадь земельного участка под перспективную общественно-деловую застройку | S под дорогами 20% от з.у., Га | S под перспективную жилую застройку, Га | Протяженность строительства уличной сети дорог, км | К-во домов, штук всего |
| Д. Козлово | 1,31 | 0,26 |  | 0,13 |  |
| Д. Телицино | 0,33 | 0,07 |  | 0,04 |  |
| Д. Манжаково | 0,67 | 0,13 |  | 0,07 |  |
| С. Середа | 9,56 | 1,91 |  | 0,10 |  |
| Д. Федурино | 2,03 | 0,41 |  | 0,21 |  |
| Д. Семлово | 1,51 | 0,30 |  | 0,15 |  |
| Д. Б. Марьино | 1,21 | 0,24 |  | 0,12 |  |
| Д. Чурьяково | 0,49 | 0,10 |  | 0,05 |  |
| Итого | 17,11 | 3,42 |  | 0,87 |  |
| Наименование н.п | Площадь земельного участка под перспективные производственную и коммунальную зоны | S под дорогами 10% от з.у., Га | S под перспективную жилую застройку, Га | Протяженность строительства уличной сети дорог, км | К-во домов, штук всего |
| Д. Тилицино | 0,41 | 0,04 |  | 0,02 |  |
| С. Середа | 1,40 | 0,14 |  | 0,07 |  |
| Д. Федурино | 0,74 | 0,07 |  | 0,04 |  |
| Д. Семлово | 4,67 | 0,47 |  | 0,24 |  |
| Итого | 7,22 | 0,72 |  | 0,37 |  |
| Итого | 132,8 | 25,82 | 86,79 | 12,11 | 429 |

Примечание: Количество домов принято из расчета площади земельного участка 2000 м2 на одно домовладение.

# 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

По территории Середского сельского поселения проходят транзитные электролинии ВЛ 35 кВ от ПС Путятино 35 кВ на ПС Дыбино 35 кВ до ПС Обнора 35 кВ и ПС Халдеево 35/110 кВ.

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.

Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Таблица 4

| № п/п | Центр питания ВЛ-10 кВ | Кол-во ТП (КТП) \шт\ | Наименование Населённых пунктов | Установ ленная мощность, мВА | Электропотребление, тыс. кВт.ч/год | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ№1 Овцекомплекс ПС Покров. | 8 |  |  |  |  |
|  | КТПП Овцекомплекс |  |  | 630кВА |  |  |
|  | КТП Покров- контора |  | С. Покров | 100кВА |  | 369человек |
|  | КТП Покров- магазин |  | С. Покров | 100кВА |  |  |
|  | КТП Елково |  | д. Елково | 20кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Мельниково |  | д. Мельниково, Юрьино, Княщина | 100кВА |  | нет жителей |
|  | КТП Шишкино |  | д. Шишкино | 63кВА |  | 3чел. |
|  | КТПП Рощино- котельн. |  | п. Рощино | 250кВА |  |  |
|  | КТП Газовики СКЗ- 8 |  |  | 5кВА |  |  |
|  | ПС Покров |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ № 3 Исаево | 5 |  |  |  |  |
|  | КТПП Покров котельная |  | С Покров | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Покров столовая |  | С Покров | 160 кВА |  |  |
|  | КТП Кузнецово |  | Д.Кузнецово | 50 кВА |  | 26 человек |
|  | КТП Исаево |  | Д.Исаево,д.Ясельник | 63 кВА |  | 10 человек |
|  | КТПП Покров школа |  | С.Покров | 400 кВА |  |  |
|  | ПС Покров |  |  |  |  |  |
| 3. | ВЛ № 5 Антоново | 11 |  |  |  |  |
|  | КТП Распутьево |  | Д Распутьево | 50 кВА |  | 8 человек |
|  | КТП Киндерево |  | Д. Киндерево | 30 кВА |  | 7человек |
|  | КТП Водозабор |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Матвейково |  | Д.Матвейково | 20 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Антоново |  | Д.Антоново,д.Шилово | 20 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Деревеньки |  | Д.Деревеньки д.Демьянки | 25 кВА |  | 12 человек |
|  | КТП РИстово |  | Д. Ристово | 20 кВА |  | 7 человек |
|  | КТП Ерденево |  | Д. Ерденево | 63 кВА |  | 13 человек |
|  | КТП Шишкино |  | Д.Шишкино д.Завражье | 100 кВА |  | 5 человек |
|  | КТП Курилово |  | Д.Курилово | 10 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП ДОЛ»Соть» |  | Пионерский лагерь | 100 кВА |  |  |
| 4. | ПС Горинская |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 КВ №1»Шаготский» | 11 |  |  |  |  |
|  | КТП Покровское |  |  | 63 кВА |  |  |
|  | КТП Страшево |  | Д. Страшево | 30 кВА |  | 10 человек |
|  | КТП Колотово |  | Д.Колотово | 30 кВА |  | 14 человек |
|  | КТП Стряпково |  | Д.Стряпково д.Вожера | 63 кВА |  | 10 человек |
|  | КТП Пугино |  | Д.Пугино | 60 кВА |  | 19 человек |
|  | КТП Соснево |  | Д.Соснево | 40 кВА |  | 15 человек |
|  | КТП Тонково |  | Д.Тонково д. Дулягино | 25 кВА |  | 27 человек |
|  | КТП Проулино |  | Д.Проулино | 10 кВА |  | нет |
|  | КТП Взвоз |  | Д.Взвоз д. Труденево | 30 кВА |  | 9 человек |
|  | КТП Горепатово |  | Д. Горепатово | 100 кВА |  | 29 человек |
|  | КТПП Шаготь школа |  |  | 630 кВА |  |  |
| 5. | ВЛ №2 «Горинское» | 20 |  |  |  |  |
|  | КТП Горинское село |  | С. Горинское | 160кВА |  | 195 человек |
|  | КТП Горинское сушилка |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Горинское мастер. |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Сартово |  | Д. Сартово | 63кВА |  | 28 человек |
|  | КТП Кузьминское |  | Д. Кузьминское | 100кВА |  | 41 человек |
|  | КТП Васильково |  | Д. Васильково | 400кВА |  |  |
|  | КТП Герасимово |  | Д. Герасимово | 160кВА |  | 16 человек |
|  | КТП Радионцево |  | Д. Радионцево | 63кВА |  | 16 человек |
|  | КТП Шаготь-пилорама |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Шаготь- ПСЛ |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Шаготь-молоко з-д |  | С. Шаготь | 100кВА |  |  |
|  | КТП Шаготь- клуб |  | С. Шаготь | 250кВА |  | 198 человек |
|  | КТП Шаготь- КЗС |  |  | 100кВА |  |  |
|  | КТП Нефедьево |  | Д. Нефедьево | 250кВА |  | 34 человека |
|  | КТП Взглядово |  | Д. Взглядово д. Пономарево | 100кВА |  | 61 человек |
|  | КТП Шерстнево |  | Д. Шерстнево | 100кВА |  | 23 человека |
|  | КТП Рекша |  | Д. Рекша | 25кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Шаготь- школа |  |  | 630кВА |  |  |
|  | КТП Ворошилки |  | Д. Ворошилки | 63кВА |  | 1 человек |
|  | КТП Демидково |  | Д. Демидково | 160кВА |  | 8 человек |
| 6. | ВЛ №3 «Гужово» | 19 |  |  |  |  |
|  | КТП Муньково |  | Д. Муньково | 30кВА |  | 9 человек |
|  | КТПП Гужово- кошара 1 |  |  | 100кВА |  |  |
|  | КТПП Гужово- кошара2 |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Гужово- деревня |  | Д. Гужово, д. Нестерово | 63кВА |  | 75 человек |
|  | КТП Дитино |  | Д. Дитино | 20кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Гужово- сушилка |  | Д. Гужово | 100кВА |  |  |
|  | КТПП Ермаково-деревня |  | Д. Ермаково | 160кВА |  | 128 человек |
|  | КТПП Ермаково-школа |  | Д. Ермаково | 160кВА |  |  |
|  | КТПП Ермаково-комп. |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Агафоново |  | Д. Агафоново | 100кВА |  | 6 человек |
|  | КТП Станово- деревня |  | Д. Станово | 100кВА |  | 36 человек |
|  | КТП Станово-КЗС |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Симоново |  | Д. Симоново | 100кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Зубово- деревня |  | Д. Зубово | 30кВА |  | 11 человек |
|  | КТП Чернево- деревня |  | Д. Чернево | 30кВА |  | 1 человек |
|  | КТП Чернево-мастерские |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Омелино |  | Д. Омелино | 40кВА |  | 27 человек |
|  | КТП Берлюково |  | Д. Берлюково | 30кВА |  | 5 человек |
|  | КТП Тетерино |  | Д. Тетерино | 30кВА |  | 16 человек |
| 7. | ВЛ №5 «Клочково» | 14 |  |  |  |  |
|  | КТП Скулепово |  | Д. Скулепово | 63кВА |  | 17 человек |
|  | КТП Спас- ферма |  |  | 100кВА |  |  |
|  | КТП Спас- село |  | С. Спас | 160кВА |  | 303 чел. |
|  | КТП Спас- КЗС |  | С. Спас | 400кВА |  |  |
|  | КТП Спас- АВМ |  |  | 100кВА |  |  |
|  | КТП Дор |  | Д. Дор | 40кВА |  | 32 человека |
|  | КТП Измайлово |  | Д. Измайлово | 30кВА |  | Нет жителей |
|  | КТП Клочково- деревня |  | Д. Клочково д. Захарово | 63кВА |  | 27 человек |
|  | КТП Брыкатино |  | Д. Брыкатино | 25 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Клочково- ферма |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Ладыгино |  | Д. Ладыгино | 30кВА |  | Нет жителей |
|  | КТП Панино |  | Д. Панино | 25кВА |  | Нет жителей |
|  | КТП Вологдино |  | Д. Вологдино | 30кВА |  | 8 человек |
|  | КТПП Спас-мастерские |  | С. Спас | 160кВА |  |  |
| 8. | ВЛ-10кВ№6»Усово |  |  |  |  |  |
|  | КТП-Усово |  | Д. Усово | 63кВА |  |  |
|  | КТП-Мишутино-деревня |  | Д.Мишутино | 100кВА |  | 219 человек |
|  | КТП-Мишутино-комплекс |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП-Мишутино-КЗС |  |  | 250кВА |  | Нет жителей |
|  | КТП-Мишутино-АВМ |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП-Борисково |  | Д. Борисково | 10кВА |  | 3человека |
|  | КТП-Шевлягино |  | Д.Шевлягино | 100кВА |  | Нет жителей |
|  | КТП-Новенькое |  | Д.Зазирки | 30кВА |  | 4человека |
|  | ПС Дружба |  |  |  |  |  |
| 9. | ВЛ№3»Макарово |  |  |  |  |  |
|  | КТП-Макарово-школа |  | Д.Макарово | 250кВА |  |  |
|  | КТП-Яксайка |  | Д.Яксайка | 25кВА |  | Нет жителей |
|  | КТПП-База-РЭС-1 |  | Пос.Птицефабрики | 630кВА |  |  |
|  | КТПП-Рощино-пос. |  | Пос.Рощино | 250кВА |  |  |
|  | КТП-Макарово-лесоком. |  | ПОС.Макарово | 250кВА |  |  |
|  | КТП-База-РЭС-2 |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП-Ярхимпромстрой |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП-Слобода-общежитие |  | Д. Собода | 63кВА |  |  |
|  | КТП-Шапкино |  | Д. Шапкино | 100кВА |  | 23человека |
|  | КТП-Мускулино |  | Д. Мускулино | 10кВА |  | 6человек |
|  | КТП-Б.Дор |  | Д.Б.ДОР, дМ. Дор | 30кВА |  | 28человек |
|  | КТП-Ртищево |  | Д.Ртищево,Д.Лагерево,Д.Пасхалино | 63кВА |  | 21 человек |
|  | КТП-Салово |  | ДСалово,Д.Мошково,Д.Угодье | 63кВА |  | 55человек |
|  | КТП-Слобода-ферма |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП-Слобода-деревня |  | Д.Слобода | 160кВА |  | 94человека |
|  | КТП-Макарово-клуб |  | Д.Макарово | 160кВА |  | 321человек |
| 10. | ПС ДРУЖБА ВЛ № 5 ВАХТИНО | 16 |  |  |  |  |
|  | КТП Алексеево |  | Д,Алексеево | 30 кВА |  | нет |
|  | КТП Коряково |  | Д,Коряково | 30 кВА |  | 7 человек |
|  | КТП Волшня |  | Д,Волшня д,Ново Ивановское | 25 кВА |  | 23 человека |
|  | КТП Погорелки |  | Д,Погорелки | 40 кВА |  | 50 человек |
|  | КТП Аксинино |  | Д,Аксинино | 30 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП Стонятино ферма |  | Д,Стонятино.д.Ивановское | 63 кВА |  | 39 человек |
|  | КТП Фоминское |  | Д.Фоминское д.Шуклино | 30 кВА |  | 14 человек |
|  | КТП Кишкино |  | Д.Кишкино | 40 кВА |  | 5 человек |
|  | КТП Очкасово деревня |  | Д.Очкасово | 63 кВА |  | 39 человек |
|  | КТП Очкасово ферма |  |  | 63 кВА |  |  |
|  | КТП Солониково |  | Д.Солониково | 30 кВА |  | 11 человек |
|  | КТП Борисово |  | Д.Маурино | 60 кВА |  | 4 человека |
|  | КТП ВАхтино деревня |  | Д.Вахтино.д.Тетевинское | 60 кВА |  | 60 человек |
|  | КТП Вахтино ферма |  |  | 40 кВА |  |  |
|  | КТП Михалево |  | Д.Михалево | 30 кВА |  | 14 человек |
|  | КТПП Спас школа |  |  | 160 кВА |  |  |
| 11. | ПС ДРУЖБА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 28 Кузьмино | 17 |  |  |  |  |
|  | КТП ХПУ |  |  | 160 кВА |  |  |
|  | КТП Ушаки |  | Д.Ушаки.д.Конищево | 60 кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Агропромэнерго |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Депутатская ПМК |  | Ул Депутатская.Ярославская | 400 кВА |  |  |
|  | ЗТП Горушка мастерские |  |  | 320 кВА |  |  |
|  | КТП Горушка КЗС |  |  | 63 кВА |  |  |
|  | КТП Ростилово |  | Д.Ростилово | 20 кВА |  | 8 человек |
|  | КТПП Кузьмино ферма |  | Д.Кузьмино | 160 кВА |  | 202 человек |
|  | КТП Калитино |  | Д.Калитино д.Каблуково | 100 кВА |  | 10 человек |
|  | КТП Звонкая |  | Д.Звонкая.Соркино Токовое | 25кВА |  | 24 человек |
|  | КТП Субаево |  | Д.Субаево | 10 кВА |  | 15 человек |
|  | КТП Бабаево свинарник |  | Д.Бабаево | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Бабаево мастерские |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Бабаево поселок |  | Д.Бабаево | 250 кВА |  | 143 человек |
|  | КТП Ротаево |  | Д.Ротаево.Есиплево | 160 кВА |  | 2 челов. |
|  | КТП Бабаево АВМ |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | КТПП Лукино |  | Д.Лукино | 250 кВА |  | 43 человека |
| 12. | ПС ДРУЖБА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 30 Торопово | 14 |  |  |  |  |
|  | КТП Торопово телятник |  |  | 100 кВА |  |  |
|  | КТП Торопово поселок |  | Д Торопово | 160 кВА |  | 253 человек |
|  | КТП Гулаково |  | Д.Гулаково | 160 кВА |  | 24 человек |
|  | КТП Торопово столовая |  |  | 160 кВА |  |  |
|  | КТП Взглядово деревня |  | Д.Взглядово | 250 кВА |  | 47 человек |
|  | КТП Взглядово ферма |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Взглядово ПСЛ |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Взглядово мастер |  |  | 160 кВА |  |  |
|  | КТП Торопово лесоуч |  | Д.Торопово | 63 кВа |  | 58 человек |
|  | КТП Подольново |  | Д.Подольново.Никола-нальян | 100кВА |  | 23 человека |
|  | КТП Щетниково |  | Д.Щетниково | 10 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Пантелейки |  | Д.Пантелейки.Мерзлики | 100 кВА |  | 9 человек |
|  | КТП Никола-нальян |  |  | 63 кВА |  |  |
| 13. | ПС ДРУЖБА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №32 Хабарово | 26 |  |  |  |  |
|  | КТП Иваники |  | Д.Иваники.д.Сергеевка | 100 кВА |  | 43 человека |
|  | КТП Востриково |  | Д.Востриково | 25 кВА |  | 5человек |
|  | КТП АЗС потребит. |  |  | 40 кВА |  |  |
|  | КТП Попково джеревня |  | Д.Попково | 40 кВА |  | 78 человек |
|  | КТП Попково-2 потреб. |  |  | 100 кВА |  |  |
|  | КТП Шолохово ПСЛ потребительская |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Шолохово ферма |  | Д.Шолохово | 160 кВа |  | 5 человек |
|  | КТП Беседново |  | Д.Беседново.д.Усеимово | 30 кВА |  | 3 человек |
|  | КТП Богатиново |  | Д.Богатиново.д.Серково д.Аксенцево | 60 кВА |  | 9 человек |
|  | КТП Сосновка |  | Д.Сосновка | 100кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Лом Булатово |  | Д.Лом д.Булатово | 63 кВА |  | 28 человек |
|  | КТП Кошугино потреб |  |  | 160 кВА |  |  |
|  | КТП Пашутино потреб |  |  | 63 кВА |  |  |
|  | КТП Блиц потреб |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Мутыкалово |  | Д.Мутыкалово | 40 кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Волосово |  | Д.Волосово.д.Березняки | 63 кВА |  | 30 человек |
|  | КТПП Хабарово ПСЛ |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | КТП Хабарова деревня |  | Д.Хабарово | 100 кВА |  | 151 человек |
|  | КТП Зуево |  | Д.Зуево д.Коряково | 100 кВА |  | 11 человек |
|  | КТПП Хабарово мастерские |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Хабарово ферма |  |  | 100 кВА |  |  |
|  | КТП Кондратово |  | Д.Кондратово | 63 кВА |  | 13 человек |
|  | КТП Слегино |  | Д.Слегино | 100 кВА |  | 74 человека |
|  | КТП Хабарово мегафон |  | потребительская | 25 кВА |  |  |
|  | КТП Великово |  | Д.Великово.д.Бабино | 60 кВА |  | 23 человека |
|  | КТП Шеметово |  | Д.Шеметово | 100 кВА |  | 2 человека |
| 14. | ПС СЕРЕДА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 2 Бухалово | 10 |  |  |  |  |
|  | КТП Хотеново |  | Д.Хотеново | 10 кВА |  | 10 человек |
|  | КТП Щербины деревня |  | Д.Щербины.д.Юрилы | 63 кВА |  | 33 человека |
|  | КТП Щербины ферма |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | КТП Кузнецово |  | Д.Кузнецово .дВерховины | 100 кВА |  | 11 человек |
|  | КТП НЕгородово |  | Д.Негородово.д.Выгорь | 10 кВА |  | Нет |
|  | МТП Матвейцево |  | Д.Матвенйцево | 10 кВА |  | Нет |
|  | КТП Сидорово |  | Д.Сидорово д.Старово | 63 кВА |  | 47 человек |
|  | КТП Стокшино |  | Д.Стокшино | 20 кВА |  | 17 человек |
|  | КТП Плосково |  | Д.Плосково д.Борисцево | 30 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Бухалово |  | Д.Бухалово | 250 кВА |  | 51 человек |
| 15 | ПС СЕРЕДА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 3 Лыкошино | 18 |  |  |  |  |
|  | КТП Зименки |  | Д.Зименки | 25 кВА |  | 5 человек |
|  | КТП Подольново |  | Д.Подольново | 100 кВА |  | 12 человек |
|  | КТП Лучицево |  | Д.Лучицево | 160 кВА |  | 27 человек |
|  | КТП Таганово |  |  | 40 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Лыкошино мастер |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | КТП Высоково |  | Д.Высоково д.Меленки | 20 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Лыкошино деревня |  | дЛыкошино д.Борщевка | 40 кВА |  | 67 человек |
|  | КТП лыкошино контора |  | Д.Лыкошино | 160 кВА |  |  |
|  | КТП Бухтарицы |  | Д.Бухтарицы д.Никитино | 25 кВА |  | 46 человек |
|  | КТП Хмельничное |  | Д.Хмельничное д.Хорошовино | 25 кВА |  | 29 человек |
|  | КТП Тесы |  | Д.Тесы д.Язово | 100 КВА |  | 16 человек |
|  | КТП Фоминское |  | Д.Фоминское д.Коровино | 100 кВА |  | 29 человек |
|  | КТП Терехино |  | Д.Терехино | 160 кВА |  | 28 человек |
|  | КТП Самсоново |  | Д.Самсоново | 40 кВА |  | 12 человек |
|  | КТП Поташево |  | Д.Поташево д.Новополево | 100 кВА |  | 12 человек |
|  | КТП Неклюдцево |  | Д.Неклюдцево д.Копанцы | 25 кВА |  | 9 человек |
|  | КТП Калиты |  | Д.Калиты д.Бабурино | 100 кВА |  | 37 человек |
|  | КТП Великодворье |  | Д.Великодворье | 25 кВА |  | 3 человека |
| 16. | ПС СЕРЕДА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 4 Чурьяково |  |  |  |  |  |
|  | КТП Окунево |  | Д.окунево | 40 кВА |  | 33человека |
|  | Мтп Баскаково |  | Д.Баскаково | 10 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Вороново |  | Д.Вороново | 10 кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Рахманово |  | Д.Рахманово | 63 кВА |  | 16 человек |
|  | КТП Степаново |  | Д.Степаново | 25 кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Середа мастерские |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП Варганово |  | Д.Варганово.д.Теперское | 100 кВА |  | 30 человек |
|  | КТП Татарское |  | Д.Татарское д.Рубнево | 63 кВА |  | 8 человек |
|  | КТП Мохоньково |  | Д.Мохоньково д.Бикуши | 160 кВА |  | 25 человек |
|  | КТП Чурьяково деревня |  | Д.Чурьяково | 63 кВА |  | 123 человека |
|  | КТПП Чурьяково контора |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | КТП Привалово |  | Д.Привалово д.Сокшино д.Слоново | 63 кВА |  | 18 человек |
|  | КТП Шиловское |  | Д.Шиловское | 25 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Никольское |  | Д.Никольское д.Болосово | 63 кВА |  | 15 человек |
|  | КТП Фетинкино |  | Д Фетинкино | 10 кВА |  | Нет |
|  | КТП Нефедово |  | Д.Нефедово д.Посирово | 40 кВА |  | 28 человек |
|  | КТП Завражново |  | Д.Завражново д.Василево | 25 кВА |  | 6 человек |
|  | КТП Глазово церковь |  | Д.Глазово | 160 кВА |  | 38 человек |
|  | КТП Глазово кордон |  |  | 100 кВА |  |  |
|  | КТП Глазово село |  | Потребительская | 100 кВА |  |  |
| 17. | ПС СЕРЕДА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №5Козлово | 24 |  |  |  |  |
|  | КТПП Середа школа |  |  | 2*160кВА |  |  |
|  | КТП Середа столовая |  | С. Середа | 160кВА |  |  |
|  | КТПП Середа сушилка |  | С. Середа | 400кВА |  |  |
|  | КТП Середа АВМ |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Высоково деревня |  | Д. Высоково, д. Чурьяково | 63кВА |  | 19 человек |
|  | КТП Середа спец.школа |  | С.Середа | 250кВА |  | 396 человек |
|  | КТП Высоково ферма |  |  | 100кВА |  |  |
|  | КТП Середа Садовая |  | С. Середа | 250кВА |  |  |
|  | КТП Стройково |  | Д. Стройково | 40кВА |  | 17 человек |
|  | КТП Высоково-Калик. |  | Д. Каликино | 10кВА |  | 2 человека |
|  | КТП Козлово ферма |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Козлово магазин |  | Д. Козлово | 100кВА |  | 125 человек |
|  | КТП Козлово АВМ |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Кондраково |  | Д. Кондраково | 10кВА |  | нет |
|  | КТП Абрамово |  | Д. Абрамово | 20кВА |  | 10 человек |
|  | КТП Севастьяново |  | Д. Севастьяново, Лупачево | 63кВА |  | 8 человек |
|  | КТП Озерки |  | Д. Б. Озерки, М. Озерки | 63кВА |  | 1 человек |
|  | КТП Михальцево |  | Д. Михальцево | 40кВА |  | 1 человек |
|  | КТП Высоково-Киченка |  | Д. Высоково-Киченка | 25кВА |  | 6 человек |
|  | КТП Исаево-деревня |  | Д. Исаево, Починок | 63кВА |  | 8 человек |
|  | КТП Исаево-ферма |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТПП Коровино |  | Д. Коровино, Октябрево | 160кВА |  | 19 человек |
|  | КТП Дворишки |  | Д. Дворишки, Будилово | 63кВА |  | 9 человек |
|  | КТП Голики |  | Д. Голики, Сырнево | 25кВА |  | 8 человек |
| 18. | ПС СЕРЕДА |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 6 Федурино | 34 |  |  |  |  |
|  | КТП Ломки |  | Д. Ломки, д. Починок | 63кВА |  | 19 человек |
|  | КТП Романцево |  | Д. Романцево, Беклюшки | 25кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Скипино |  | Д. Скипино | 25кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Семенцево |  | Д. Семенцево | 100кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Сухарево |  | Д. М.Сухарево, Б. Сухарево | 25кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Спирково |  | Д. Спирково, Акуловское, Филиповское | 25кВА |  | 14 человек |
|  | КТП Бисерово |  | Д. Бисерово, Давыдовское | 25кВА |  | 12 человек |
|  | КТПП Тюляфтино |  | Д. Тюляфтино, Троица, Покров, Петрилово | 400кВА |  | 48 человек |
|  | КТП Юркино |  | Д. Юркино | 25кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Дубня |  | Д. Дубня, Курилово | 100кВА |  | 10 человек |
|  | КТП Бедниково |  | Д. Бедниково | 10кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Боловино |  | Д. Боловино | 63кВА |  | 7 человек |
|  | КТПП Федурино-конт. |  | С. Федурино, д. Максимцево | 160кВА |  | 296 человек |
|  | КТП Федурино-КЗС |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТПП Федурино-комп. |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Федурино-мастер. |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Федурино-картофеле хранилище |  |  | 63кВА |  |  |
|  | КТП Федурино-сушил. |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Федурино-клуб |  | С. Федурино, д.Максимцево | 160кВА |  |  |
|  | КТП Перемилово-комп. |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТПП Середа-контора |  | С. Середа | 160кВА |  | 400 человек |
|  | КТП Слободищи |  | Д. Слободищи | 40кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Хохлово |  | Д. Хохлово , Рылово | 100кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Дякино |  | Д. Дякино, Марьино, Старово | 30кВА |  | 6 человек |
|  | КТП Лытино |  | Д. Лытино | 10кВА |  | 11 человек |
|  | КТП Молокозавод |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Середа база уч-ка |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Середа-Победа |  | С. Середа | 160кВА |  |  |
|  | КТП Льнозавод |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Спицино |  | Д. Спицино, Баскаково, Софроново | 63кВА |  | 15 человек |
|  | КТП Качаево |  | Д. Качаево | 25кВА |  | 3 человека |
|  | ТП Романцево |  | Д. Романцево | 4кВА |  | 4 человека |
|  | КТП Ивановское |  | Д. Ивановское, Поповское | 63кВА |  | 1 человек |
| 19. | ПС ДЫБИНО |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №8 Чернево | 4 |  |  |  |  |
|  | КТП Копнинское-дер. |  | Д. Копнинское, Косково | 100кВА |  | 47 человек |
|  | КТП Копнинское-фер. |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Горбово |  | Д. Горбово, Корягино, Варнеево | 40кВА |  | 16 человек |
|  | КТП Орехово |  | Д. Орехово, Любимцево, Мыс | 25кВА |  | 4 человека |
| 20. | ПС ДАНИЛОВ |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ№9Марьино | 19 |  |  |  |  |
|  | КТПП М.Марьино-маст |  |  | 250кВа |  |  |
|  | КТПМ.Марьино-контор |  | Д.М.Марьино. | 250кВа |  | 261человек |
|  | КТПМ.Марьино-ферма. |  | Д.Воронино. | 63кВа |  | 2 человека |
|  | КТП-Павловское-дер. |  | Д.Павловское | 250кВа |  | 7 человек |
|  | КТП-Косово |  | Д.Косово | 25кВа |  | 1человек |
|  | КТП-Лесхоз |  |  | 250кВа |  |  |
|  | КТП-Локоматив сады |  |  | 30кВа |  |  |
|  | КТП-Раменье-ПРС |  |  | 25кВа |  |  |
|  | КТП-Б.Марьино-дер. |  | Д.Б.Марьино | 160кВа |  | 108человек |
|  | КТП-Б.Марьино-ферма |  |  | 63кВа |  |  |
|  | КТП-Псарево |  | Д.Псарево | 25кВа |  | 5 человек |
|  | КТП-Попадьино |  | Д. Попадьино | 25кВа |  | 1 человек |
|  | КТП- Богородское |  | Д. Богородское | 100кВа |  | 7 человек |
|  | КТП-Титово-деревня |  | Д. Титово | 100кВа |  | 97 человек |
|  | КТП- Титово-ферма |  |  | 160кВа |  |  |
|  | КТП- Токарево |  | Д.Токарево.Максимцево.Красниково | 25кВа |  | 12 человек |
|  | КТП-Дмитревское |  | Д. Дмитревское | 30кВА |  | 6 человек |
|  | КТП- Газовики- СКЗ-9 |  |  | 10кВа |  |  |
|  | КТП- Косково |  | Д. Косково | 25кВа |  | 10 человек |
| 21. | ПС ДАНИЛОВ |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №14Молоково | 10 |  |  |  |  |
|  | КТП-Раменье подсобное хоз-во. |  |  | 160 кВа |  |  |
|  | КТП- Плетенево-дер. |  | Д. Плетенево | 250кВА |  | 24 человека |
|  | КТП- Диго |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП- Старово |  | Д. Старово | 100кВА |  |  |
|  | КТП- Свистуново |  | Д.Свистуново д.Юрьево д.Федорки | 100кВА |  | 20 человек |
|  | КТП-Бякишево |  | Д.Бякищево д.Сергейцево д.Харино | 50 кВА |  | 6 человек |
|  | КТП- Кузмино |  | Д. Кузмино д.Селезенево | 60 кВА |  | 11 человек |
|  | КТП- Газовики СКЗ-10 |  | Д. Мыщкарево | 10кВа |  | Нет жител. |
|  | КТП- Ивники |  | Д.Ивники | 20 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП- Никитино |  | Д. Никитино | 25 кВА |  | 1 человек |
| 22. | ПС ДАНИЛОВ |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ № 27Семлово | 15 |  |  |  |  |
|  | КТП-Барлово |  | Д. Барлово | 60 кВА |  | 10 человек |
|  | КТП-Раменье |  | Д. Раменье | 63кВА |  | 24 человека |
|  | КТП-Раменье-ПРС основное |  |  | 25 кВА |  |  |
|  | КТП-Потешкино |  | Д. Потешкино д. Калитино | 30 кВА |  | 4 человека |
|  | КТП-Таранино-ферма |  | Д. Таранино | 160 кВА |  | 15 человек |
|  | КТП-Займа |  | Д. Займа | 63 кВА |  | 22 человека |
|  | КТП-Серково |  | Д.Серково | 25кВА |  | 16 человек |
|  | КТП-Марково |  | Д. Марково | 25 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП-Семлово-мастерс. |  | Д.Семлово д. Ташаново | 250 кВА |  | 307и46чел. |
|  | КТПП-Семлово-котельн |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТПП-Семлово-школа |  | Д.Семлово | 250 кВА |  |  |
|  | КТПП-Семлово-АВМ |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП-Семлово-КЗС |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТПП-Семлово-торг.центр |  | Д. Семлово | 250 кВА |  |  |
|  | КТП- Гридино |  | Д. Гридино | 10 КВА |  | 2 человека |
| 23. | ПС ДАНИЛОВ |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №28 Овцекомплекс | 9 |  |  |  |  |
|  | КТП-Ахматово-деревня |  | Д. Ахматово | 30 кВА |  | 10 человек |
|  | КТП-Ахматово-ферма |  |  | 63 кВА |  |  |
|  | КТП- Ченцы |  | Д. Ченцы | 25 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП-Кишманово |  | Д. Кишманово | 25 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП- Реброво |  | Д. Реброво | 10 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП_ Глездево |  | Д. Глездево | 25 кВА |  | 3 человека |
|  | КТП- Сотское лес-во |  |  | 63 кВА |  |  |
|  | КТПП-Станция 2-го подъема |  |  | 160 кВА |  |  |
|  | КТПП- Кормоцех |  |  | 630кВА |  |  |
| 24. | ПС ТУФАНОВО |  |  |  |  |  |
|  | ВП№1 Костющино | 6 |  |  |  |  |
|  | ЗТПП-Костющино-котельная |  | П. Костюшино | 400 кВА |  | 276человек |
|  | КТП-Федяково |  | Д.Федяково | 63 кВА |  | 26 человек |
|  | КТП-Сендерево |  | Д.Сендерево | 60 кВА |  | 7 человек |
|  | КТП-Борисово |  | Д.Борисово д. Вокшера д.Марково.д.Кузнецово | 20 кВА |  | 4 человека |
|  | КТП-Красново |  | Д.Красново | 30 кВА |  | Нет жител. |
|  | ЗТПП-Костюшино -комплекс |  |  | 630кВА |  |  |
| 25 | ПС Туфаново |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ№4Комплекс | 2 |  |  |  |  |
|  | КТП-Костюшино-АВМ |  | Д.Костюшино | 40 кВА |  |  |
|  | КТП- Ям Вокшерский |  | Ярославский РЭС | 63кВА |  |  |
| 26 | ПС Туфаново |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ№2 Рыжиково | 12 |  |  |  |  |
|  | КТП-Бокарево |  | Д. Бокарево | 30 кВА |  | 11 человек |
|  | КТП-Алексеевское |  | Д.Алексеевское | 30 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП-Самсоново |  | Д. Самсоново | 10 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП-Осташево-деревня |  | Д. Осташево | 160 кВА |  | 32 человека |
|  | КТПП-Рыжиково-ферма |  | Д.Рыжиково | 250кВА |  |  |
|  | КТП-Рыжиково-деревня |  | Д.Рыжиково | 160кВА |  | 157 человек |
|  | КТП-Шолованиха |  | Д. Шолованиха | 100кВА |  | 2 человека |
|  | КТП-Новоселки |  | Д. Новоселки | 63 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП- Рыжиково-нов. поселок |  | Д. Рыжиково | 160 кВА |  |  |
|  | КТП-Ивановское |  | Д. Ивановское д. Малахово | 63 кВА |  | 6 человек |
|  | КТП- Крохино |  | Д. Крохино | 10 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП- Назарово |  | Д. Назарово | 30 кВА |  | 4 человека |
| 27 | ПС ТУФАНОВО |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №5 Скоково | 10 |  |  |  |  |
|  | КТП- Туфаново-деревня |  | Д.Туфаново | 160 кВА |  | 250 человек |
|  | КТП-Туфаново-ферма |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | ЗТПП-Туфаново-школа |  | Д. Туфаново | 200 кВА |  |  |
|  | КТП-Скоково-деревня |  | Д. Скоково | 100 кВА |  | 124 человека |
|  | КТП-Скоково-КЗС |  |  | 400 кВА |  |  |
|  | КТП- Скоково-ферма |  | Д. Скоково | 160 кВА |  |  |
|  | КТП- Гридкино |  | Д. Гридкино | 25 кВА |  | 5 человек |
|  | КТП- Семивраги |  | Д. Семивраги | 25 кВА |  | 7 человек |
|  | КТП- Акуловское |  | Д. Акуловское | 30 кВА |  | 5 человек |
|  | КТП- Соркино |  | Д. Соркино | 40 кВА |  | 4 человека |
| 28 | ПС ТУФАНОВО |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ №6 Оголинское | 15 |  |  |  |  |
|  | КТП- Подсобное хоз-во оргтехники |  |  | 100 кВА |  |  |
|  | КТП- Костюшоно -мастерские |  |  | 250 кВА |  |  |
|  | КТП- Костюшино-ферма |  | Д. Рещетники | 160 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП-Марьино |  | Д. марьино | 30 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП- Долгущи |  | Д. Долгущи | 10 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП- Оголинское |  | Д. Оголинское д. Очково | 250 кВА |  | 11 человек |
|  | МТП- Филино |  | Д.Филино д. Вокшеры | 30 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП- Починок |  | Д. Починок | 10 кВА |  | 1 человек |
|  | ТП- Левашово |  | Д. Левашово | 10 кВА |  | 2 человека |
|  | МТП- Березняки |  | Д. Верхний двор | 25 кВА |  | Нет жител. |
|  | ТП- Маслятино |  | Д. Маслятино д. Каликино | 10 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП- Перекладово |  | Д. Перекладово | 25 кВА |  | 2 человека |
|  | КТП- Марково |  | Д. Марково | 25 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП- Федчино |  | Д. Федчин од. Шубино | 25 кВА |  |  |
|  | КТП- Акуловское |  | Д. Акуловское д. Язвицево д. Ямущино | 40 кВА |  |  |
| 29 | ПС ТУФАНОВО |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ№7 Бабаево |  |  |  |  |  |
|  | КТП-Путятино-деревня |  | Д. Путятино | 100 кВА |  | 26 человек |
|  | КТП- Кожевники |  | Д. Кожевники | 63 кВА |  | 28 человек |
|  | КТП- Волково |  | Д. Волково | 25 кВА |  | 18 человек |
|  | КТП- Починок-ферма |  | Д. Жаденово | 100 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП- Починок-деревня |  | Д. Починок | 100 кВА |  | 34 человека |
|  | КТП- Новенькое |  | Д. Новенькое | 20 кВА |  | Нет жител. |
|  | КТП- Усолкино |  | Д. Усолкино д. Апыщево | 25 кВА |  | 4 Человека |
|  | КТП_ Пасынково-деревня |  | Д. Пасынков од. Марково | 60 кВА |  | 39 человек |
|  | КТП- Чистополье |  | Д. Чистополье | 10 кВА |  | 1 человек |
|  | КТП- Мичкулово |  | Д. Мичкулово д. Дворянинцево д. Хмельничново | 30 кВА |  | Жителей нет |
|  | КТПП- Григорково-ферма |  | Д. Григорково | 250 кВА |  |  |
|  | КТП- Григорково-деревня |  | Д. Григорково | 60 кВА |  | 24 человека |
|  | КТП-Автостоянка |  | потребительская | 25 кВА |  |  |
|  | КТП_ Подольново |  | Д. Подольново | 40 кВА |  |  |
|  | ПС Путятино |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ №4 Остроносово | 2 |  |  |  |  |
|  | КТП Погорелки |  | Д Погорелки | 40кВА |  | 12 человек |
|  | КТП Дубровки |  | Д. Дубровки, д. Остроносово | 63кВА |  | 39 человек |
|  | ПС Путятино |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ №4 Остроносово |  |  |  |  |  |
|  | КТПП Остроносово 1 |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Остроносово 2 |  |  | 250кВА |  |  |
|  | ПС Путятино |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ №13 Кормоцех | 19 |  |  |  |  |
|  | КТПП Дмитриевское ОКЦ |  | П. Дмитриевское | 100кВА |  | 492 человека |
|  | КТП Дмитр.- АВМ |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Дмитр.-РТС |  | П. Дмитриевское | 250кВА |  |  |
|  | КТП Дмитр.- поселок |  | П. Дмитриевское | 100кВА |  |  |
|  | КТПП Дмитриевское- мастерские |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП Чобоково |  | Д. Чебоково, д. Шалахино | 63кВА |  | 22 человека |
|  | КТП Башенки |  | Д. Башенки | 40кВА |  | 13 человек |
|  | КТП Суетино |  | Д. Суетино | 100кВА |  | 7 человек |
|  | КТП СКЗ-12 |  |  | 10кВА |  |  |
|  | КТП Богданово |  | Д. Богданово | 63кВА |  | 4 человека |
|  | КТПП Алексейцево |  | Д. Алексейцево | 100кВА |  | 24 человек |
|  | КТП Зименки |  | Д. Зименки д. Коптево | 25 кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Корчагино |  | Д. Корчагино | 25кВА |  | 6 человек |
|  | КТП Глухарево |  | Д. Глухарево | 25кВА |  | Жителей нет |
|  | КТП Блудово |  | Д. Блудово, д. Шахонино | 20кВА |  | Жителей нет |
|  | КТП Рязаново |  | Д. Рязаново, д. Андроново, Михалево | 25кВА |  | 3 человека |
|  | КТП Красниково |  | Д. Красниково, д. Чубарово, Шибаново | 60кВА |  | Жителей нет |
|  | КТП Веденское |  | Д. Веденское, д. Баскаково | 25кВА |  | Жителей нет |
|  | КТП Павликово |  | Д. Павликово, д.Частилово | 25кВА |  | Жителей нет |
|  | ПС Путятино |  |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ№16 Глуховки | 12 |  |  |  |  |
|  | КТП Дмитр.-очистные |  | П. Дмитриевское | 160кВА |  | 98 человек |
|  | КТП Ольховка |  | Д. Ольховка | 25кВА |  | Жителей нет |
|  | КТП Хрипуново |  | Д. Хрипуново | 63кВА |  | 2 человека |
|  | КТП СКЗ-13 |  |  | 10кВА |  |  |
|  | КТП Миглеево |  | Д. Миглеево, д. Никиткино, д. Юркино | 100кВА |  | 57 человек |
|  | КТП Богородское |  | Д. Богородское | 63кВА |  | 1 человек |
|  | КТП Новенькое |  | Д. Новенькое | 40кВА |  | 7 человек |
|  | КТП Захарово |  | Д. Захарово, д. Подольново | 20кВА |  | Жителей нет |
|  | КТП Глуховки- дерев. |  | Д. Глуховки, д. Григорково, Харупино | 63кВА |  | 50 человек |
|  | КТП Глуховки- ПСЛ |  |  | 250кВА |  |  |
|  | КТП Глуховки ферма |  |  | 160кВА |  |  |
|  | КТП Пономарево |  | Д. Пономарево | 63кВА |  | 22человека |
|  | ПС ВЯТСКАЯ |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ №3Трофимово | 18 |  |  |  |  |
|  | КТП- Погорелки |  | Д.Погорелки д. Прудищи д.Полтинино Д, Кабачарово | 40 кВА |  | 13человек |
|  | КТПП-Еремеево |  | Д. Еремеево | 250 кВА |  | 4человека |
|  | КТП-Алексеевское |  | Д.Алексеевское д.Берелево | 40 кВА |  | 53человека |
|  | КТП-Трофимово-хранилище |  | Д.Кишаново д. Филино | 63 кВА |  |  |
|  | КТП-Филино |  | Д. Филино | 250 кВА |  | 50человек |
|  | КТП-Трофимово-столовая |  | Д. Трофимов д.Манжаково | 250 кВА |  | 12человек |
|  | КТП-Трофимово-АВМ |  |  | 400кВА |  |  |
|  | КТП-Трофимово-мастерские |  | Д. Трофимово | 250 кВА |  |  |
|  | КТП-Трофимово-сушилка |  |  | 250ква |  |  |
|  | КТП-Сосновка |  | Д Сосновка | 10ква |  | Нет жител. |
|  | КТП-Захарьино |  | Д. Захарьино | 25ква |  | 3человека |
|  | КТП-Клоково |  | Д. Клоково | 40ква |  | 5человек |
|  | КТП-Косково |  | Д. Косково | 63ква |  | 13человек |
|  | КТП-Маурино |  | Д.Маурино | 100ква |  | 34человека |
|  | КТП-Починок |  | Д.Починок д.Корочино д. Избино д.Малыгино | 100ква |  | 25человек |
|  | КТП-Свиткино |  | Д.Свиткино д. Морщинино д. Напрудское | 160ква |  | 17человек |
|  | КТП-Бурцево |  | Д Бурцево | 40ква |  | 13человек |
|  | КТП-Трофимово-МТС |  | потребительская | 25ква |  |  |
|  | ПС ВЕЛИКОЕ СЕЛО |  |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ№3Руновское | 7 |  |  |  |  |
|  | КТП-Ищейки |  | Д.Ищеики | 100ква |  |  |
|  | КТП-Шаготь-общеж. |  | Д. Шаготь | 100ква |  |  |
|  | КТП-Н.Богородское |  | Д. Н.Богородское | 63ква |  | 5человек |
|  | КТП-Гаврилищи |  | Д.Гаврилищи д.Замково | 60ква |  | 15человек |
|  | КТП-Извалки-деревня |  | Д.Извалки | 63ква |  | 23человека |
|  | КТП-Медведки-дерев. |  | Д. Медведки | 25ква |  | 5человек |
|  | КТП-Рольино-Волохонское |  | потребительское | 40ква |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартира

| № пп | Потребители электроэнергии | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| 1 | Квартиры с плитами*: - на природном газе - на сжиженном газе (в том числе при групповых устоновках) и на твердом топливе -электрическими мощностью до 8,5 кВт | 4,5 6 10 | 2,8 3,4 5,9 | 2,3 2,9 4,9 | 2 2,5 4,3 | 1,8 2,2 3,9 | 1,65 2 3,7 | 1,4 1,8 3,1 | 1,2 1,4 2,6 | 1,05 1,3 2,1 | 0,85 1,08 1,5 | 0,77 1 1,36 | 0,71 0,92 1,27 | 0,69 0,84 1,23 | 0,67 0,76 1,19 |
| 2 | Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами до 10,5 кВт** | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,73 | 1,67 | 1,62 |
| 3 | Домики на участках садоводческих товариществ | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

* в зданиях по типовым проектам

**рекомендуемые значения

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| № пп | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттедж с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| 2 | Коттедж с плитами на природном газе сэлектрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| 3 | Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| 4 | Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Проектные предложения.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Даниловского муниципального района выглядит следующим образом:

Таблица 5

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления 2007 г., в процентах |
| --- | --- |
|  | Электри-ческой энергии | тепловой энергии | природного газа | мазута | каменного угля |
| промышленность | 23,1 | 23,5 | 16,9 | 0 | 0 |
| жилищно-коммунальная сфера и ТЭК района | 21,0 | 12,5 | 14,2 | 0 | 20,1 |
| сельское хозяйство | 5,5 | 0 | 3,2 | 0 | 2,5 |
| население | 23,6 | 39,9 | 52,2 | 0 | 58,3 |
| бюджетная сфера | 7,0 | 12,3 | 2,3 | 0 | 9,5 |
| строительство | 2,0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| прочие | 17,8 | 11,8 | 11,1 | 0 | 9,6 |
| Всего % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |

Для улучшения ситуации с энергосбережением в Ярославской области принят и с 01 января 2007 года вступил в силу Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з «Об энергосбережении 
в Ярославской области» (далее Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з), определивший цели, методы и основные направления действий при реализации государственной политики Ярославской области 
в сфере энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением 
в соответствии с Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» на 2008-2009 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

«Стратегия социально – экономического развития Даниловского муниципального района» до 2010 года не была представлена для рассмотрения.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:

Таблица 6

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2011 | 2012 |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах | 12,3 | 17,2 | 14,9 | 18,0 | 16,1 |
| Электропотребление на территории МО, млн. кВт*ч | 55,757 | 69,000 | 56,000 | 72,940 | 53,190 |
| Теплопотребление на территории МО, тыс. Гкал | 112,9 | 140,0 | 113,4 | 147,7 | 107,7 |
| Стоимость тепло-потребления в текущих ценах, млн. руб. | 87 | 119 | 96,0 | 124,9 | 91,0 |

# 3. СВЯЗЬ

Телефонизация. Населенные пункты Середского сельского поселения обслуживают автоматические телефонные станции СТС, находящиеся в д.Бол.Марьино, близ д.Дякино и в с.Середа расположено 2 станции СТС.

При определении потребности в телефонной связи Середского сельского поселения норма плотности принята на I очередь 20 тел/100 жителей, на расчетный срок  36тел /100. Для удовлетворения потребности  на I очередь потребуется ввести 950 №№ абонентской емкости, на расчетный срок еще 1750 .

Проектом предлагается расширение действующих АТС и соответствующее развитие линейно-кабельных сооружений.

Радиофикация. Населенные пункты Середского сельского поселения обеспечены  проводным радиовещанием от действующего радиоузла в г. Данилове. Радиосеть выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и собственных опорах.

Телефикация. Сельское поселение находится в зоне уверенного приема телевизионных программ от телецентра г.Данилова, г.Ярославля и г.Костромы.

В поселениях действует традиционная схема приема телевизионных передач - СКПТ (одна антенна на подъезд или индивидуальный дом), которая является оптимальной на ближайший период, т.к. обеспечивает необходимое усиление и помехозащищенность (фильтрацию) ТВ каналов.

Однако, с увеличением одновременно действующих ТВ программ, развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне,  целесообразно  дальнейшее  развитие  крупных систем коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством приема.

# 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние.

Выработка тепловой энергии для нужд Даниловского муниципального района производится 41 котельными различной мощности. В том числе 36 котельных муниципальные, из них газовые-20; на твердом топливе (уголь/дрова) – 19, электрические- 1, на мазуте 1.

Основные котельные Даниловского муниципального района указаны в таблице 1.

Таблица 7

| Наименование котельных | Тепловая мощность, Гкал/ч | Годовой отпуск тепловой энергии тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Энергосила» | 77 | 29,0 |
| Котельные Ярославской дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Ярославского отделения СЖД- филиала ОАО «Российские железные дороги» | 10,68 | 5,05 |
| Муниципальные котельные | 0т 1,03 до 3,44 | 7,15 |

Система теплоснабжения города  закрытая, горячее водоснабжение осуществляется от узлов через локальную бойлерную систему, находящуюся в каждом жилом доме.

Проектные предложения.

Основные направления в развитии теплоснабжения Даниловского муниципального района:

- модернизация котельных, перевод с дорогостоящего топлива  на уголь и природный газ.

- децентрализация теплоснабжения и перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление, решение проблемы по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей.

- ремонт тепловых сетей и котельных социальной сферы

По второму направлению были выполнены:

- децентрализация теплоснабжения молодежного центра «Бригантина» г.Данилова и оздоровительного центра г.Данилова с применением высокоэффективного оборудования с ликвидацией 2,5 км тепловых сетей. Децентрализация отопления оздоровительного центра г.Данилова позволило значительно повысить эффективность деятельности предприятия.

- децентрализация отопления жилищного фонда г. Данилова (перевод на индивидуальное газовое отопление) по ул. Ярославская 18 квартирный дом, по ул.Дубравной, ул.Свободы 2в,  ул. Привокзальная д.4, ул. Привокзальная д.7;

- децентрализация отопления п. Костюшино  15 жилых двух - квартирных дома общей площадью 2000 м2 отапливались от котельной сельхозпредприятия «Заветы Ленина». За 20 лет эксплуатации котлы в котельной и теплотрассы имели износ более  80 % , что отражалось на качестве теплоснабжения.

Кроме того, в 2007 году были выполнены работы по переводу котельных на другой, более дешевый вид топлива природный газ: проектирование и строительство газовой котельной  детского сада «Колобок», проектные работы по реконструкции угольной котельной дома культуры с переводом на природный газ, с. Середа (проектные работы), угольной котельной амбулатории переводом на природный газ, с. Середа (проектные работы), угольной котельной школы с переводом на природный газ, с. Середа (проектные работы).

Проблемы:

Основное обеспечение тепловой энергией объектов жилищного фонда и социальной сферы производится не муниципальными котельными, а котельными  предприятий. Это котельные ОАО «Энергосила», крановых мастерских и вокзальная котельная Ярославской дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Ярославского отделения СЖД- филиала ОАО «Российские железные дороги». Они обеспечивают теплом практически весь город Данилов. Котельная ОАО «ДЗДС» сдана в аренду ОАО «Энергосила», а ОАО «ДЗДС» прошел процедуру банкротства.

В Даниловском муниципальном районе проблемной остается котельная, переданная от ЗАО «Мелиоратор» Даниловскому МУП ЖКХ. Котельная отапливает жилищный фонд и социальную сферу (мощность 3,44 Гкал/час).

Мощность муниципальных котельных намного выше присоединенных к ним мощностей.

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения района  необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения при ее техническом перевооружении, т.к. она имеет неоспоримые достоинства: обеспечивает лучшие санитарно-гигиенические условия жилищ, сокращает затраты труда на обслуживание теплогенерирующих установок, позволяет наиболее успешно решать проблемы экономии топлива и охраны окружающей среды; децентрализацию  теплоснабжения  с применением высокоэффективного оборудования и ликвидацией ветхих тепловых сетей; повсеместное внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива; реконструкцию котельных с переводом на другой дешевый вид топлива (природный газ); модернизацию тепловых сетей.

Основные направления в развитии теплоснабжения Середского сельского поселения:

- Строительство газовой котельной амбулатории, с.Середа;

- Реконструкция угольной котельной дома культуры с переводом на природный газ, с.Середа;

- Модернизация школьной угольной котельной с. Федурино с учетом подключения к этой котельной жилых домов с. Федурино и ликвидация электрокотельной;

- Реконструкция угольной котельной бани с переводом на природный газ, с.Середа (в том числе проектные работы);

- Перевод на природный газ котельной Середского сельского поселения;

- Модернизация угольной котельной с переводом на природный газ, с.Покров ( в том числе проектные работы).

# 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние.

По территории муниципального района проложено 144 км. газопроводов, из них высокого давления 28,5 км, в том числе магистральных - 11,9 км; низкого давления – 115,5 км, имеется 4 газораспределительных пункта.

Проходит магистральный газопровод Грязовец-Москва.

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение Середского сельского поселения предусматривается природным и сжиженным газом (по возможности потребителя).

Расчётное потребление газа первоочередного строительства по населённым пунктам составит 2764,10 тыс.нм3/год, согласно Таблицы 20.

Потребителями природного газа являются:

- население многоэтажной застройки – на приготовление пищи  и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, племзаводы, и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

Сжиженным углеводородным газом предусматривается обеспечить населенные пункты, расположенные за пределом экономически обоснованной зоны использования природного газа.

Потребители сжиженного углеводородного газа:

- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, включая приготовление пищи  при норме 82 кг/год на человека;

- население многоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, при норме 59 кг/год на человека;

- промышленные предприятия на производственные нужды;

- сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужды.

Ведется строительство распределительного газопровода:

- ГРС Дмитриевское – Середа 14,92 км;

Таблица 20

| № п/п | Наименование Сельского поселения | Население существ. Кол-во чел | Население проект. Кол-во чел | Расчетное Тыс.нм3/год Многоэтажные ж.д. 100% 30% Расчетное Тыс. нм3/год одно- Двухквартирные жилые дома 100% 70% | К-во домов, шт. всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Козлово | 120 | 316 |  | 49 |
| 2 | Д.Телицино | 157 | 277 |  | 30 |
| 3 | Д. Манжаково | 112 | 340 |  | 57 |
| 4 | С. Бухалово | 45 | 229 |  | 46 |
| 5 | С. Середа | 706 | 858 |  | 38 |
| 6 | Д. Федурино | 283 | 587 |  | 76 |
| 7 | Д. Семлово | 308 | 520 |  | 53 |
| 8 | Д. Б. Марьино | 113 | 153 |  | 10 |
| 9 | Д. Чурьяково | 107 | 387 |  | 70 |
|  | Итого | 1951 | 3667 | 91,30 | 2672,80 | 429 |
|  | Всего | 1951 | 3667 | 2764,10 | 429 |

Примечание: Проектное население принято с учетом проживания в одном доме не менее 4-х человек.

Расчетное потребление газа пользователей на нужды отопления, горячего водоснабжения и на приготовление пищи 1040 нм3/год на одного человека, (количество индивидуальных одно-двух квартирных жилых домов принято 70%).

Расчетное потребление газа пользователей на приготовление пищи и бытовых нужды – 83 нм3/год на одного человека (население многоэтажной застройки – 30%).

Проектные предложения.

Проектные предложения разработаны на основании  Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром».

А также в соответствии с областной целевой программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" (Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 98-з) 2007-2010 гг.

Проектом предусмотрено строительство межпоселковых и распределительных газопроводов от ГРС Данилов до д.Ивановское, д.Погорелка, д.Косково, д.Бол.Марьино, д.Титово, д.Ташаново, д.Семлово, д.Ломки, д.Троица, д.Покров, д.Копнинское, д.Федурино, д.Баловино, д.Козлово, д.Стройково, д.Догадцево, д.Лычево, д.Телицино, д.Бол.Левашево, д.Заречье, д.Филино, д.Манжаково, д.Трофимово, д.Алексеево, д.Косково, д.Маурино, д.Избино, д.Бабурино, д.Калиты, д.Хмельнищево, д.Лыкошино, д.Терехино, д.Фоминское, д.Сидорово, с.Бухалово, д.Мохоньково, д.Чурьяково, д.Щербины, д.Зубцово.

# 6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Водоснабжение: существующее состояние.

Источниками водоснабжения Даниловского МУП  ЖКХ являются: 34 артезианские скважины, 2 станции 2-го подъёма мощностью 90 м3/час, станция 3-го подъёма мощностью 100м3/час с резервуарами чистой воды по 2000м3, станция обезжелезивания воды мощностью 100м3/час. Далее вода подается в водонапорную башню и  в водопроводные сети, протяженностью около 145 км, из них порядка 70% чугунные трубы,  26% - стальные, 3% - трубы из полимерных материалов, 1%- из прочих материалов.

Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 35%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 64 пожарных гидранта. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки ДМР установлено 96 водоразборных колонок.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Даниловского муниципального района осуществляется более 20 предприятиями из подземных источников. Ряд предприятий не имеет лицензий на водоснабжение. Водоснабжением населения и социальной сферы производят следующие предприятия: Даниловское МУП ЖКХ (63,8%), Дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Ярославского отделения СЖД ОАО РЖД(18,7%), ЗАО Мелиоратор (3%), ОАО «Энергосила» (12,1%),  СПК «50 лет Октября» (1,2%), ООО «Даниловец» (1,2 %).

Основными источниками водоснабжения города Данилова: 3 скважины в деревне Киндерево (12,5 км от города), 3 скважины в г. Данилове, 6 скважин – водозабор Горушка в пригороде (3 км). Имеется станция 2 подъема мощностью 90 м3/час, станция 3  подъема мощностью 100 м3/час. На станции 3 подъема находятся резервуары чистой воды по 2 тыс. м3, станция обезжелезивания воды мощностью 100 м3 (вступила в строй в сентябре 2004 г.). Далее вода подается в водонапорную башню   (300м3) и потом в городские сети.

В сельской местности функционируют 12 скважин с водонапорными башнями, протяженность водопроводных сетей Даниловского МУП ЖКХ на селе 37,8 км. Населенные пункты расположены в разных направлениях от г. Данилова, удаленность составляет: с. Середа – 27 км, с. Спас – 25 км, с. Семлово – 19 км, д. Займа и д. Марьино – 10 км, с. Покров – 15 км, с. Горинское  -16 км, д.Федурино- 26 км.

Проектные предложения.

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения  района:

1. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.

2. Развитие артезианского водоснабжения.

3. Строительство и замена сетей водопровода.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющей в среднем около 80%.

Работа по решению вопроса обеспечения населения качественной водой проводится по двум направлениям:

1.Модернизация объектов водоснабжения.

2.Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в районе, повысить индекс здоровья населения.

Одним из направлений деятельности в районе водоснабжения является оптимизация режимов работы распределительной сети. Главной задачей соблюдения гидравлических режимов водопроводных сооружений является максимальное сокращение затрат на водоснабжение района при условии надежного обеспечения всех потребителей водой высокого качества, удовлетворяющего действующим стандартам. В рамках этого направления необходимо выполнение работ по оптимизации режимов:

- снижение избыточных напоров в г.Данилове с использованием на распределительных сетях регулирующей арматуры;

- обеспечение водо-воздушного режима системы подачи и распределения воды;

- изменение схем подачи и распределения воды отдельных районов города Данилова, с учетом повышения надежности, экономичности и качества подаваемой воды.

Общими проблемами отрасли являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

С целью снижения непроизводительных потерь воды инвестиционной программой предусмотрено гидравлическое моделирование водопроводных сетей города Данилова, выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей, замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры. Это частично обеспечит продление срока службы труб и  вторичное загрязнение воды, а также позволит уменьшить затраты на транспортировку воды.

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения  сельского поселения:

- Бурение, строительство новой скважины с надкаптажным домиком, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети с. Федурино.

Модернизация систем водоснабжения:

- д. Кузьмино (1,5 комплекта). Срок реализации до 2011 года.

Канализация: современное состояние.

Очистка сточных вод осуществляется в северной части города очистными сооружениями, установленной мощностью 2700 м3/сутки. Очистные сооружения представляют  собой комплексную систему механической и биологической очистки стоков, в том числе:

- блок первичной механической очистки – приемная камера сточных вод, решетки-дробилки РД-600, песколовки стоков, первичные отстойники;

- блок биологической очистки  - камера смешения сточных вод и ила, аэротанки, воздуховики (2шт.), вторичные отстойники, резервуар избыточного активного ила, аэробные сбраживатели, резервуар осадков, иловые насосы (3 шт.).

- иловые площадки;

- котельная;

производственное помещение.

Канализация: проектные предложения.

Основные направления:

- обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным и фекальным стокам, повышение качества очистки, снижение  концентрации  вредных веществ до уровня предельно допустимой.

Протяженность канализационных сетей- 45 км, износ сетей – 50-70%.

Инвестиционной программой предусмотрено строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая) мощностью 100м3/сут.

Мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

-  в д. Федурино бурение, строительство новой  скважины с надкаптажным домиком, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети в связи с отсутствием воды в скважине №2 и сокращение дебита воды в действующей скважине №1. Дополнительная потребность в питьевой воде,    в связи  с открытием  в д. Федурино  отделения постоянного  проживания на 30 койко-мест и 25 человек обслуживающего персонала.

Мероприятия:

- Проектирование  очистных сооружений и сетей канализации с.Середа

-  Строительство  очистных сооружений и сетей канализации с.Середа

| Проектирование очистных сооружений и сетей канализации д.Федурино | 2,16 км | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Строительство очистных сооружений и сетей канализации д.Федурино | 2,16км | 2011 |
| Проектирование очистных сооружений и сетей канализации с.Покров | 2,8 км | 2010 |
| Строительство очистных сооружений и сетей канализации с.Покров | 2,8 км | 2011 |
| Проектирование очистных сооружений и сетей канализации д. Семлово | 4,1 км | 2010 |
| Строительство очистных сооружений и сетей канализации д. Семлово | 4,1 км | 2011 |